## Załącznik nr 1 do oferty
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska objętej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.
Załącznik nr 1 do oferty
Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadania pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu
L.P. | Elementy zamówienia/ zakres zamówienia | szt. | Wartość NETTO |  |  | stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT |  |  | Wartość BRUTTO
|  |  | Część A | Część B | RAZEM |  | Część A | Część B | RAZEM | Część A | Część B | RAZEM
| ZESTAW 1 | 156
1 | Kolektor próżniowy | 2
2 | Zestaw przyłączeniowy | 3
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1
5 | Glikol 10 l | 1
6 | Zbiornik solarny 2W, 200 l | 1
7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1
8 | Naczynie wzbiorcze 18 l | 1
9 | Sterownik | 1
10 | Automat mieszający | 1
11 | Grzałka 2 kW G6/4" | 1
12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 2
| ZESTAW 1 - budynki użyteczności publicznej | 7
1 | Kolektor próżniowy | 2
2 | Zestaw przyłączeniowy | 3
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1
5 | Glikol 10 l | 1
6 | Zbiornik solarny 2W, 200 l | 1
7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1
8 | Naczynie wzbiorcze 18 l | 1
9 | Sterownik | 1
10 | Automat mieszający | 1
11 | Grzałka 2 kW G6/4" | 1
12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 2
| ZESTAW 2 | 122
1 | Kolektor próżniowy | 3
2 | Zestaw przyłączeniowy | 4
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1
5 | Glikol 10 l | 1
6 | Zbiornik solarny 2W, 300 l | 1
7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1
8 | Naczynie wzbiorcze 24 l | 1
9 | Sterownik | 1
10 | Automat mieszający | 1
11 | Grzałka 2 kW G6/4" | 1
12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 3
| ZESTAW 3 | 148
1 | Kolektor próżniowy | 4
2 | Zestaw przyłączeniowy | 5
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1
5 | Glikol 10 l | 2
6 | Zbiornik solarny 2W, 400 l | 1
7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1
8 | Naczynie wzbiorcze 35 l | 1
9 | Sterownik | 1
10 | Automat mieszający | 1
11 | Grzałka 3 kW G6/4" | 1
12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 4
| ZESTAW 3 - budynki użyteczności publicznej | 1
1 | Kolektor próżniowy | 4
2 | Zestaw przyłączeniowy | 5
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1
5 | Glikol 10 l | 2
6 | Zbiornik solarny 2W, 400 l | 1
7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1
8 | Naczynie wzbiorcze 35 l | 1
9 | Sterownik | 1
10 | Automat mieszający | 1
11 | Grzałka 3 kW G6/4" | 1
12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 4
| ZESTAW 4 | 20
1 | Kolektor próżniowy | 5
2 | Zestaw przyłączeniowy | 6
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1
5 | Glikol 10 l | 2
6 | Zbiornik solarny 2W, 500 l | 1
7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1
8 | Naczynie wzbiorcze 80 l | 1
9 | Sterownik | 1
10 | Automat mieszający | 1
11 | Grzałka 3 kW G6/4" | 1
12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 5
| ZESTAW 4 - budynki użyteczności publicznej | 1
1 | Kolektor próżniowy | 5
2 | Zestaw przyłączeniowy | 6
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1
5 | Glikol 10 l | 2
6 | Zbiornik solarny 2W, 500 l | 1
7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1
8 | Naczynie wzbiorcze 80 l | 1
9 | Sterownik | 1
10 | Automat mieszający | 1
11 | Grzałka 3 kW G6/4" | 1
12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 5
| ZESTAW 5 | 15
1 | Kolektor próżniowy | 8
2 | Zestaw przyłączeniowy | 10
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 2
5 | Glikol 10 l | 4
6 | Zbiornik solarny 2W, 300 l | 1
7 | Zbiornik solarny 1W, 750 l | 1
8 | Grupa solarna dwu-drogowa 25/8 | 1
9 | Pompa obiegowa UPS 25/4 | 1
10 | Naczynie wzbiorcze 150 l | 1
11 | Sterownik | 1
12 | Automat mieszający | 1
13 | Grzałka 2 kW G6/4" | 1
14 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 8
| ZESTAW 5 - budynki użyteczności publicznej | 20
1 | Kolektor próżniowy | 8
2 | Zestaw przyłączeniowy | 10
3 | Tuleja zanurzeniowa | 1
4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 2
5 | Glikol 10 l | 4
6 | Zbiornik solarny 2W, 300 l | 1
7 | Zbiornik solarny 1W, 750 l | 1
8 | Grupa solarna dwu-drogowa 25/8 | 1
9 | Pompa obiegowa UPS 25/4 | 1
10 | Naczynie wzbiorcze 150 l | 1
11 | Sterownik | 1
12 | Automat mieszający | 1
13 | Grzałka 2 kW G6/4" | 1
14 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | 8
Razem |  | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
……………………………………………………………………………………………….…
(miejscowość, data, pieczęć, podpis)