| ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków |
| --- |
| tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 |
| biuro@ekosystem-krakow.pl |
| NIP 679-141-97-89 |
| INWESTOR | Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec |
| NAZWA INWESTYCJI (TYTUŁ PROJEKTU) | Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec z budową stacji Uzdatniania wody w Czarnym Dunajcu na terenie ujęcia wody |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI | Dz. ew. 7637/93, 7637/92, 7968, 6351/72, 6351/70, 6351/68, 6351/66, 6351/64, 6351/62, 6351/60, 6351/58, 6351/56, 6351/54, 6351/52, 6351/50, 6351/48, 6351/46, 6351/44, 6351/42, 6351/40 obręb Podczerwone; 2855, 400/37, 400/36, 400/35, 2870/2, 2870/6, 2857/30, 2860 obręb Czarny Dunajec; jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec |
| Przedmiar robót 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 45320000-6: Roboty izolacyjne 45350000-5: Instalacje mechaniczne |
| OPRACOWAŁA NUMER UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ PODPIS |
| mgr inż. Jolanta Mucha | MAP/0141/ PWOS/07 Instalacyjna |  |
| Kraków, kwiecień 2017rok |

Ogólna charakterystyka robót

Na podstawie zrealizowanego projektu wykonana zostanie kompleksowa modernizacja systemu ujęcia i przygotowania  wody do celów pitnych  i pożarowych istniejącej sieci wodociągowej m. Czarny Dunajec.

Do zasilania w wodę włączone zostaną wykonane w roku 2011 w Podczerwonym  dwa nowe odwierty CD-2 i CD-3, których zasoby ustalono łącznie na 15,2m3/godz. Ponieważ woda z tych ujęć nie spełnia wymagań  jakim powinna odpowiadać woda do celów pitnych przed podaniem jej do sieci będzie ona uzdatniana. Stację uzdatniania wody zaprojektowano na ujęciu wody w Czarnym Dunajcu. Do miejscowości Czarny Dunajec woda surowa z ujęcia w Podczerwonym będzie tłoczona  rurociągiem PE Ø110mm, wzdłuż którego ułożone będą kable energetyczne: zasilające oraz sterownicze studni CD-2 i CD-3

Istniejące eksploatowane studnie ujęcia wody w Czarnym Dunajcu wyposażone zostaną w nowe pompy, a woda z tych studni skierowana zostanie  również do stacji uzdatniania wody, gdyż  woda ta  okresowo również nie spełnia wymagań stawianym wodzie pitnej. Wydajność eksploatacyjna ujęcia wody Czarny Dunajec wynosi 45m3/h i nie będzie zwiększana.

Projektowana stacja uzdatniania wody posiadać będzie ostatecznie dwie nitki technologiczne, jedną do uzdatniania wody z Podczerwonego drugą do uzdatniania wody z ujęcia wody Czarny Dunajec, ze względu na odmienność  zanieczyszczeń zawartych w tych wodach, które determinują przyjętą technologię ich oczyszczania.

Woda po oczyszczeniu przed podaniem na sieć gromadzona będzie w zbiorniku wyrównawczym dwukomorowym.

Poza tym na terenie ujęcia wody Czarny Dunajec w związku z budową stacji uzdatniania wody wykonane zostaną:

- kanalizacja przelewowa zakończona wylotem, na trasie której zabudowane będą odmulniki

- kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem szczelnym na ścieki

- linia zasilająca energetyczna SN, kablowa  wraz ze stacją trafo  z pomiarem rozliczeniowym energii,

- wewnętrzna linia zasilająca energetyczna nn, kablowa

- wewnętrzna linia kablowa oświetlenia z  dwoma projektowanymi stanowiskami słupowymi i modernizacją czterech istniejących,

- ukształtowanie terenu, z układem dróg i chodników

- kanalizacja opadowa z osadnikiem i separatorem wód

- odcinek ogrodzenia z murem oporowym

Ujęcie wody w Podczerwonym

Istniejące odwierty CD-2 i CD-3 z roku 2011 zostaną uzbrojone w pompy pionowe wody oraz obudowę  z orurowaniem i armaturą. Obudowa każdej studni wykonana zostanie w nasypie  z gruntu przepuszczalnego. Na nasypach wykonane zostaną schody technologiczne z elementów betonowych prefabrykowanych.

Istniejące ogrodzenie zostanie poddane remontowi, a po wykonaniu remontu na siatce umieszczone zostaną tablice informacyjne o strefie sanitarnej ujęcia wody.

Ujęcie wody w Czarnym Dunajcu

Studnie S-1, S-2, S-3, S-4 na ujęciu wody w Czarnym Dunajcu będą przebudowane. Przebudowa studni polegać będzie na wymianie wyposażenia technologicznego – pomp, orurowania i armatury. Nowe pompy posiadać będą tą samą wydajność i ich wymiana nie będzie miała wpływu na ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia.

Stacja uzdatniania wody

Obiekt składający się w części z budynku a w części ze zbiornika wody.

Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody

Budynek w konstrukcji murowej, posadowiony na ławach żelbetowych kryty dachem dwuspadowym. Wyposażony w instalacje i urządzenia: technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacji, energetyczne: zasilające  i sterownicze. Wymiary w rzucie 17,32x10,68m , wysokość 8,32m, budynek podzielony funkcjonalnie na pomieszczenia: hali filtrów,  stacji dozowania, pomieszczenia chlorowania, węzła sanitarnego i przedsionka. W części pomieszczenia hali filtrów od strony zbiornika wody zagłębienie -1,20 na urządzenia obsługi zbiornika wody. Poziom 0,00 budynku wynosi 704,55mnpm.

Zbiornik wody

Zbiornik dwukomorowy zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej, częściowo zagłębiony w terenie, kryty płytą stropową z otworami montażowymi i rurami wywiewnymi. Wymiary w rzucie 8,20x10,40m, wysokość czynna 3,00m. Pojemność czynna całkowita obu zbiorników 200m3.

Odmulnik z kanalizacją przelewową i wylotem.

Odmulnik będzie to zbiornik żelbetowy, podziemny, o kształcie zbliżonym do okręgu o średnicy wewnętrznej 5m. Zbiornik okrągły podzielony na 3 komory o przepływie szeregowym. Pojemność czynna zbiornika 51m3.

Odmulnik służyć będzie do oddzielania zanieczyszczeń stałych z wody z płukania filtrów. Popłuczyny do odmulnika dopływać będą i z odmulnika, po oddzieleniu zanieczyszczeń odpływać będą kanałem grawitacyjnym PVC Ø200mm do projektowanego wylotu. Na trasie kanał uzbrojony będzie w studnie kanalizacyjne tworzywowe o średnicy 600mm.

Kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem wybieralnym

Ścieki sanitarne z budynku odpływać będą kanałem grawitacyjnym PVC Ø160mm do zbiornika wybieralnego na ścieki o pojemności 4,5m3. Zaprojektowano zbiornik z tworzywa sztucznego w formie walczaka o wymiarach w rzucie 1,8mx2,4m.

Linia zasilająca energetyczna SN, kablowa  wraz ze stacją trafo

Zasilanie energetyczne stacji uzdatniania wody, nowoprojektowanych ujęć w Podczerwonym i istniejących w Czarnym Dunajcu realizowane będzie ze słupa SN zlokalizowanego na południe w stosunku do działki SUW.

Zasilanie to zaprojektowano jako kablowe kablem SN 15kV 3xXUHAKXS 1x50 zakończone stacją trafo, słupową 15/04kV z pomiarem rozliczeniowym energii.

Projektowana moc przyłączeniowa 42kW.

Wewnętrzna linia zasilająca energetyczna nn, kablowa

Wewnętrzna linia zasilająca energetyczna nn, to odcinek linii kablowej od stacji trafo do budynku technologicznego.

Oświetlenie terenu

Zaprojektowano 6 stanowisk oświetlenia zewnętrznego w tym 4 w istniejącej lokalizacji przy studniach S-1, S-2, S-3, S-4.

Ukształtowanie terenu, z układem dróg i chodników

Budynek technologiczny, zbiornik wody  oraz układ dróg i chodników zaprojektowano w niewielkim nasypie ze względu na płytki poziom wód gruntowych. Miąższość średnia nasypu 1,1m.

Nawierzchnia drogi dojazdowej w lokalizacji służebności dojazdu zostanie wykonana jako nawierzchnia tłuczniowa. W granicach ogrodzenia drogi i chodniki posiadać będą nawierzchnię szczelną z kostki brukowej. Podbudowa drogi – tłuczniowa dwuwarstwowa.

Kanalizacja opadowa z osadnikiem i separatorem wód

Wody opadowe z nawierzchni dróg i części dachu odprowadzone będą kanalizacją opadową wykonaną z rur PVC Ø160mm i PVCØ200mm do kanalizacji przelewowej i dalej do wylotu. Kanalizacja ta uzbrojona  będzie  we wpusty uliczne z osadnikiem, studnie rewizyjne tworzywowe o średnicy 600mm oraz osadnik i separator.

Odcinek ogrodzenia z murem oporowym

Odcinek ogrodzenia o długości 42,85m od strony północnej (wzdłuż dojazdu) działki ujęcia wody Czarny Dunajec zostanie przebudowany. Przebudowa polegać będzie na demontażu istniejącego ogrodzenia, budowie w to miejsce muru oporowego o wysokości 0,82m ponad istniejący teren, a na nim odcinka nowego ogrodzenia. Do przebudowy przewidziano również bramę wjazdową ze słupami, tak aby dostosować ją do nowej niwelety projektowanej drogi.

Sieci wodociągowe

Wszystkie sieci wodociągowe, zewnętrzne  pomiędzy ujęciami a stacją uzdatniania wody wykonane będą  z rur polietylenowych PE100SDR17 łączonych poprzez zgrzewania oraz rozłącznie na kołnierze  z projektowaną armaturą.

Średnica projektowanych sieci wodociągowych   Ø63mm, Ø90mm i  Ø110mm. Sieci wyposażone będą w armaturę żeliwną, odcinającą, napowietrzająco-odpowietrzającą i hydrantową.

Sieci energetyczne zasilające i sterownicze międzyobiektowe

Do studni CD-2 i CD-3 ujęcia wody  w Podczerwonym bezpośrednio wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej, osiowo w odległości 1,0m  ułożone zostaną kable energetyczne nn i sterownicze.

Okablowanie zasilania i sterowania studni S-1 S-2 S-3 S-4 ujęcia wody Czarny Dunajec ułożone będzie pomiędzy istniejącą modernizowaną szafą sterowniczą a studniami trasami kabli istniejących. Dla kabli energetycznych nn i sterowniczych pomiędzy budynkiem technologicznym a szafą przewidziano nową trasę kablową.

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze i ziemne zbiornik z budynkiem technologicznym

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-090 | Roboty pomiarowe , analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-04-040 | Rozebranie ogrodzenia w tym bramy, analogia krotność= 1,00 | m | 54,80 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80127-040-090 | Demontaż wyposażenia ujęć, analogia krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 63,80 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność= 1,00 | m3 | 63,80 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 23,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. ręcz.o głęb.do 3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 krotność= 1,00 | m3 | 23,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96), z zakupem pospółki, analogia krotność= 1,00 | m3 | 167,17 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 190,17 |

2. Roboty ogólnobudowlane zbiornik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-01-060 | Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm, C8/10 krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050 | Izolacje przeciwwilgociowe z foli, analogia krotność= 1,00 | m2 | 172,20 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021905-01-050 | Ławy,stopy fundamentowe i płyty denne w deskowaniu U-Form. krotność= 1,00 | m2 | 11,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-06-060 | Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 30 cm., C25/30 W8 krotność= 1,00 | m3 | 25,50 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021906-03-050 | Deskowanie systemowe Stal-Form ścian prostych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m. krotność= 1,00 | m2 | 347,06 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021919-05-060 | Betonowanie ścian zbrojonych o grubości do 30 cm z transportem betonu żurawiem C25/30 W8 krotność= 1,00 | m3 | 52,06 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021903-07-050 | Deskowanie tradycyjne przekryć. krotność= 1,00 | m2 | 82,40 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021918-02-060 | Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem, beton C25/30 W8 krotność= 1,00 | m3 | 21,30 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-07-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe.Pierwsza warstwa. Materiał nieagresywny do styropianiu krotność= 1,00 | m2 | 135,50 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-08-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe.Każda następna warstwa. Materiał nieagresywny do styropianiu krotność= 1,00 | m2 | 135,20 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021908-01-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali gładkiej o średnicy do 8 mm. krotność= 1,00 | t | 0,05 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021908-0401-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy do 12 mm. krotność= 1,00 | t | 7,81 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021908-0501-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy od 14 do 16mm. krotność= 1,00 | t | 1,24 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021909-01-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów do 8 mm. krotność= 1,00 | t | 0,05 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021909-02-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów od 10 do 14 mm. krotność= 1,00 | t | 7,81 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021909-03-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów od 16 do 20 mm. krotność= 1,00 | t | 1,24 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-11W0103-01-050 | Zabezpieczenie dna, stropu i ścian zbiornika powierzchnia - izolacja żywiczna posiadająca atest PZH do kontaktów z wodą pitną, analogia krotność= 1,00 | m2 | 340,70 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-01-050 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. okapnik krotność= 1,00 | m2 | 7,15 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. Grubość 10cm krotność= 1,00 | m2 | 82,40 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050 | Izolacje przeciwwilgociowe z foli, analogia krotność= 1,00 | m2 | 82,40 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1101-08-060 | Podkłady betonowe na stropie,w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, wylewka na stropie zbiornika krotność= 1,00 | m3 | 8,24 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-11W0103-0301-050 | Wykonanie posadzki żywicznej, zewnętrznej, przeciwpoślizgowej, analogia krotność= 1,00 | m2 | 85,50 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-0801-050 | Izolacje cieplne przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej krotność= 1,00 | m2 | 30,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022601-01-050 | Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie tynkiem.Ściany pełne i z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana, płyty styropianowe gr. 15cm krotność= 1,00 | m2 | 77,50 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21001-060-050 | Tynki zewnętrzne szlachetne mozaikowe krotność= 1,00 | m2 | 9,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-04-034 | Montaż konstrukcji stalowej - pomosty, barierki, drabiny, pokrywy - krotność= 1,00 | t | 0,85 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310102-05-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 | m2 | 10,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310502-01-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska wokół budynku krotność= 1,00 | m2 | 10,00 |

3. Roboty ogólnobudowlane budynek technologiczny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-01-060 | Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm, C8/10 krotność= 1,00 | m3 | 14,26 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020604-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy termozgrzewalnej krotność= 1,00 | m2 | 115,51 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021905-01-050 | Ławy,stopy fundamentowe i płyty denne w deskowaniu U-Form. krotność= 1,00 | m2 | 55,49 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021915-02-060 | Betonowanie ław,stóp fundamentowych zbrojonych. beton C20/25 krotność= 1,00 | m3 | 19,35 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-06-060 | Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 30 cm C20/25 krotność= 1,00 | m3 | 10,69 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021906-03-050 | Deskowanie systemowe Stal-Form ścian prostych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m. krotność= 1,00 | m2 | 203,70 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021919-05-060 | Betonowanie ścian zbrojonych o grubości do 30 cm z transportem betonu żurawiem C20/25 krotność= 1,00 | m3 | 29,50 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021903-05-050 | Deskowanie tradycyjne belek,podciągów i wieńców połączonych z płytą stropową. krotność= 1,00 | m2 | 234,72 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021903-06-050 | Deskowanie tradycyjne belek,podciągów i wieńców wolno podpartych. krotność= 1,00 | m2 | 8,05 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021918-02-060 | Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem, beton C20/25 krotność= 1,00 | m3 | 35,44 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021918-04-060 | Betonowanie belek,podciągów,wieńców z transportem betonu żurawiem. Beton C20/25 krotność= 1,00 | m3 | 11,35 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-07-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa. Materiał nieagresywny do styropianu krotność= 1,00 | m2 | 266,23 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-08-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowe na zimno.Każda następna warstwa. Materiał nieagresywny do styropianu krotność= 1,00 | m2 | 266,23 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021908-01-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali gładkiej o średnicy do 8 mm. krotność= 1,00 | t | 0,21 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021908-0401-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy do 12 mm. krotność= 1,00 | t | 5,90 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021908-0501-034 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy od 14 do 16mm. krotność= 1,00 | t | 0,11 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021909-01-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów do 8 mm. krotność= 1,00 | t | 0,21 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021909-02-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów od 10 do 14 mm. krotność= 1,00 | t | 5,90 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021909-03-034 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów od 16 do 20 mm. krotność= 1,00 | t | 0,11 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020109-02-050 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu Max/220,o wysokości do 4,5 m i grubości 29 cm. krotność= 1,00 | m2 | 242,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020103-01-050 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m,z cegieł budowlanych pełnych,na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,o grubości 1 cegły. krotność= 1,00 | m2 | 42,90 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020103-0101-050 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m,z cegieł dziurawek,na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,o grubości 1 cegły. krotność= 1,00 | m2 | 29,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020122-04-060 | Wymurowanie kominów krotność= 1,00 | m3 | 2,50 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020122-04-060 | Wymurowanie kominów, cegła klinkierowa krotność= 1,00 | m3 | 6,28 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020219-05-050 | Czapka betonowa na kominie krotność= 1,00 | m2 | 1,20 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-03-020 | Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł pojedynczych. krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-04-020 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł pojedynczych. krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00 | m | 36,60 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021203-01-050 | Drzwi stalowe pełne, wykończone z zamkiem o powierzchni do 2 m2. Dzwi ocieplone antywyłamaniowe z zamkiem, 4 szt, krotność= 1,00 | m2 | 13,38 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-020-050 | Drzwi płytowe oszklone, wewnętrzne, analogia krotność= 1,00 | m2 | 3,74 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-05-050 | Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia, antywyłamaniowe krotność= 1,00 | m2 | 16,20 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021114-07-040 | Parapety PVC, analogia krotność= 1,00 | m | 17,40 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050 | Izolacje przeciwwilgociowe z foli, analogia krotność= 1,00 | m2 | 161,10 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa gr, 15cm krotność= 1,00 | m2 | 161,10 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9090101-01-050 | Ułożenie płyt OSB na stropie, analogia krotność= 1,00 | m2 | 161,10 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020406-02-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. krotność= 1,00 | m3 | 0,94 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020408-05-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność= 1,00 | m3 | 4,81 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020407-02-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny krótkie,o długości ponad 2 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. krotność= 1,00 | m3 | 0,36 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020406-05-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i płatwie,o długości ponad 3 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność= 1,00 | m3 | 0,36 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020407-06-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości ponad 2 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. krotność= 1,00 | m3 | 0,28 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020408-01-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i zastrzały,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność= 1,00 | m3 | 2,02 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050 | Izolacje przeciwwilgociowe z foli, analogia krotność= 1,00 | m2 | 288,60 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-02-050 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat do 16 cm. krotność= 1,00 | m2 | 288,60 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-05-020 | Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej.Okienko "wole oko". krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150519-01-050 | Pokrycie dachów blachodachówką krotność= 1,00 | m2 | 288,60 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150521-01-040 | Ułożenie gąsiorów krotność= 1,00 | m | 18,30 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-01-050 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność= 1,00 | m2 | 23,84 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-01-050 | Różne obróbki z blachy - płotki śniegowe i łaty kominiarskie krotność= 1,00 | m2 | 15,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-030-040 | Rury spustowe z PCV o średnicy 10 cm, analogia krotność= 1,00 | m | 14,60 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-020-040 | Rynny dachowe z PCV, półokrągłe o średnicy 10 cm, analogia krotność= 1,00 | m | 36,60 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150211-04-020 | Podrynniki żeliwne o średnicy nominalnej 100 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020803-03-050 | Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. krotność= 1,00 | m2 | 347,98 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020803-06-050 | Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. krotność= 1,00 | m2 | 169,20 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 | m2 | 168,20 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. krotność= 1,00 | m3 | 32,20 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10408-010-060 | Zagęszczenie podkładu ubijakami. Grunt sypki, analogia krotność= 1,00 | m3 | 32,20 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020604-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy termozgrzewalnej krotność= 1,00 | m2 | 161,10 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-01-060 | Betonowanie płyt niezbrojonych krotność= 1,00 | m3 | 32,20 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. Grubość 20cm krotność= 1,00 | m2 | 161,10 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-05-060 | Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 20 cm. Beton C25/30 krotność= 1,00 | m3 | 32,20 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-11W0103-0301-050 | Wykonanie posadzki żywicznej, analogia krotność= 1,00 | m2 | 161,10 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-09-050 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. krotność= 1,00 | m2 | 279,75 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021506-04-050 | Dwukrotne malowanie farbami ,powierzchni wewnętrznych betonowych i z cegły. krotność= 1,00 | m2 | 279,75 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022601-01-050 | Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie tynkiem.Ściany pełne i z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana, płyty styropianowe gr. 15cm krotność= 1,00 | m2 | 284,40 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-010-050 | Izolacje pionowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji grubość 10cm, analogia krotność= 1,00 | m2 | 62,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022601-06-050 | Docieplenie ościeży z cegły szer.do 30 cm,płyt.styropian. przy użyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podłoża z ręcznym wykonaniem tynku krotność= 1,00 | m2 | 22,83 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022601-08-040 | Ochrona narożników kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem krotność= 1,00 | m | 103,80 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020923-04-050 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. krotność= 1,00 | m2 | 3,65 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-01-050 | Różne obróbki z blachy - parapety zewnętrzne krotność= 1,00 | m2 | 4,40 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020925-01-050 | Osłony okien folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego krotność= 1,00 | m2 | 16,20 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21001-060-050 | Tynki zewnętrzne szlachetne mozaikowe krotność= 1,00 | m2 | 16,60 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-04-034 | Montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej - pomosty, barierki, drabiny, pokrywy wraz z dostawą konstrukcji, analogia krotność= 1,00 | t | 2,10 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021605-01-050 | Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 4 m. krotność= 1,00 | m2 | 160,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021605-05-050 | Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m.Dodatkowe pomosty do robót wykonywanych na ścianach. krotność= 1,00 | m2 | 46,00 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-01-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00 | m2 | 78,00 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310102-05-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 | m2 | 16,00 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310502-01-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska wokół budynku krotność= 1,00 | m2 | 16,00 |

4. Próby szczelności zbiorników

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021927-03-040 | Próby szczelności zbiorników.Montaż i demontaż rur o średnicy do 80 mm. krotność= 1,00 | m | 250,00 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021927-04-033 | Próby szczelności zbiorników.Montaż i demontaż zaślepień. krotność= 1,00 | kg | 100,00 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021927-08-172 | Próba szczelności zbiornika - pomiary krotność= 1,00 | próba | 4,00 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021927-09-063 | Próby szczelności zbiorników.Spust lub napełnienie wody w sposób grawitacyjny. krotność= 1,00 | 1000 m3 | 0,21 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021927-10-063 | Próby szczelności zbiorników.Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony. krotność= 1,00 | 1000 m3 | 0,21 |

5. Roboty instalacyjne sanitarne budynku technologicznego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-01-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm, krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-02-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40135-010-020 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm, ze złączką do węża krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-01010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-02010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-06-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 13mm krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-07-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 13mm krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-01-020 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-01-020 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-0201-020 | Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-02120-020 | Dostawa i montaż filtru siatkowego DN20mm, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150118-01-020 | Dostawa i montaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy nominalnej 15 mm, krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150108-01-090 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40143-010-090 | Dostawa i montaż elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 10l, N=1,2kW, analogia krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150122-01-020 | Pompa do podnoszenia ciśnienia wody w instalacji, komplet z automatyką krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-01-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, łączone metodą wciskową , średnica rur 40 mm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-04-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150228-04-040 | Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m | 45,00 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150217-02-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150209-06-020 | Rury wywiewne z PVC średnicy 110mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 141 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-0201-020 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z serii dla niepełnosprawnych z syfonem wyposażonym w zawór napowietrzający krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-02-090 | Ustęp z płuczką z tworzywa sztucznego "dolnopluk" krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-02-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 40 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150212-02-020 | Wpusty PVC o średnicy 100 mm krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-040-020 | Zawór napowietrzający PVC50mm, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021925-01-125 | Elementy żelbetowe - zbiornik chlorków, kompletny, ściany zew. izolowane bitumicznie, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-05010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-05020-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 40 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-05220-020 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 40 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 151 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Dostawa i montaż pompki odwadniającej bagienko, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150110-04-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-380103-03-020 | Montaż grzejników elektrycznych 1000W krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-380103-03-020 | Montaż grzejników elektrycznych 2000W krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 155 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170149-02-020 | Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 250 mm w układach kanałowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170208-02-020 | Wentylatory dachowe DN250mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 157 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170149-01-020 | Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 160 mm w układach kanałowych krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170208-01-020 | Wentylatory dachowe DN160mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170137-01-020 | Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych 140x200mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170137-01-020 | Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych 200x200mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170137-02-020 | Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych 300x300mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170137-02-020 | Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych 300x300mm z regulacją krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170113-0201-050 | Przewody wentylacyjne kołowe, analogia krotność= 1,00 | m2 | 1,20 |

6. Roboty instalacyjne technologiczne - zbiornik i budynek technologiczny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 110207-05-020 | Dostawa i montaż linii oczyszczania wody z ujęcia Czarny Dunajec, komplet z rozruchem, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 165 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 110207-04-020 | Dostawa i montaż linii oczyszczania wody z ujęcia Podczerwone, komplet z rozruchem analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 166 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070101-02-090 | Montaż pomp wirowych jednostopniowych, dławicowych Q=45m3/godz, H=4,7m krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 167 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-05-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 100 mm z napędem AUMA krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-07-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 150 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-06-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 125 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-04-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-03-020 | Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy 65 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092606-04-020 | Montaż zaworów zwrotnych kołnierzowych o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 173 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080103-01-020 | Układ do pomiarów przepływu wodomierz DN100, z przetwornikiem i nadajnikiem impulsów krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 174 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092105-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych, nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 175 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092104-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN125mm krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 176 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092103-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN100mm krotność= 1,00 | m | 21,00 |
| 177 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-05-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN80mm krotność= 1,00 | m | 48,00 |
| 178 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-05-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 179 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN125mm, trójnik krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 180 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm, trójnik krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 181 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092116-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm, kolano krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 182 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN125mm, kolano krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 183 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN100mm, kolano krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 184 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm, kolano krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 185 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN65mm, kolano krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 186 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm, kolano 45st. krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 187 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092117-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN200mm, redukcja 200/125mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 188 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092116-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych DN150mm, redukcja 150/125mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 189 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN125mm, redukcja 125/80mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 190 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN100mm, redukcja 100/80mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 191 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-04-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 150 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 192 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 125 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 193 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 100 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 194 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 195 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 65 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 196 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150113-01-020 | Nypel z zaworem i króćcem do poboru prób wody krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 197 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090116-01-171 | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 219,0x8,0 mm,spoiny badane radiologicznie krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 198 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090115-01-171 | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 159,0x6,3 mm,spoiny badane radiologicznie krotność= 1,00 | złącze | 15,00 |
| 199 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-06-171 | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 133,0x6,3 mm,spoiny badane radiologicznie krotność= 1,00 | złącze | 52,00 |
| 200 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 88,9x4,5 mm,spoiny badane radiologicznie krotność= 1,00 | złącze | 72,00 |
| 201 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090101-01-171 | Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 20,0x4,0 mm,spoiny nie badane radiologicznie krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 202 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-01-034 | Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń, osłon - mocowania systemowe-stal nierdzewna, analogia krotność= 1,00 | t | 0,15 |
| 203 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-070-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 160 mm krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 204 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-050-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 125 mm krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 205 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-040-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 206 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), kolano krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 207 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego),kolano krotność= 1,00 | złącze | 11,00 |
| 208 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego)redukcja 1190/90mm krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 209 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-030-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 210 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 3,00 |
| 211 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 212 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-020-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 213 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 214 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092115-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN100mm, szybkozłącze typu starżackiego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 215 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN20mm - mufa do wspawaia pod zawór wtryskowy krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 216 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040603-01-090 | Dostawa i montaż instalacji magazynowania i dawkowania koagulanta z szafą sterowniczą, sterowaniem i okablowaniem w tym przewodem tłocznym i zaworem wtryskowym, komplet, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 217 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040603-01-090 | Dostawa i montaż instalacji magazynowania i dawkowania chlorku wapnia z szafą sterowniczą, sterowaniem i okablowaniem w tym przewodem tłocznym i zaworem wtryskowym, komplet, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 218 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-040603-01-090 | Dostawa i montaż instalacji magazynowania i dawkowania podchlorynu z armaturą, stelażem pomp, szafą sterowniczą, sterowaniem i okablowaniem w tym przewodem tłocznym i zaworem wtryskowym z mufą do wspawania, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 219 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021925-01-125 | Elementy żelbetowe - zbiornik zużytej solanki -prefabrykowany, betonowy, kompletny, ściany zew, izolowane bitumicznie, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 220 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092107-01-040 | Montaż rurociągów stalowych, spawanych nierdzewnych DN250mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 221 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092107-01-040 | Montaż rurociągów stalowych, spawanych nierdzewnych DN225mm krotność= 1,00 | m | 2,50 |
| 222 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092105-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych, nierdzewnych DN150mm krotność= 1,00 | m | 6,50 |
| 223 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-05-040 | Montaż rurociągów stalowych, spawanych nierdzewnych DN65mm krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 224 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021912-01-105 | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę żelbetową dla rury DN150mm, uszczelnienie łańcuchowe, komplet, analogia krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 225 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021912-01-105 | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę żelbetową dla rury DN125mm, uszczelnienie łańcuchowe, komplet, analogia krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 226 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021912-01-105 | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę żelbetową dla rury DN100mm, uszczelnienie łańcuchowe, komplet, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 227 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021912-01-105 | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę żelbetową dla rury DN80mm, uszczelnienie łańcuchowe, komplet, analogia krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 228 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 229 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-050-020 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 230 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-030-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 231 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN25mm, nypel krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 232 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN25mm, kolanko krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 233 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080104-02-020 | Układ do pomiaru mętności, czujnik i przetwornik, okablowanie, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

7. Roboty przygotowawcze i ziemne ujęcie wody Podczerwone i sieć wodociagowa do ujęćia wody Czarny Dunajec

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe , analogia krotność= 1,00 | km | 0,74 |
| 235 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 | m2 | 735,40 |
| 236 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-02-050 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 735,40 |
| 237 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 404,47 |
| 238 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność= 1,00 | m3 | 404,47 |
| 239 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 823,05 |
| 240 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. ręcz.o głęb.do 3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 krotność= 1,00 | m3 | 205,91 |
| 241 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010605-01-149 | Odwodnienie wykopów, analogia krotność= 1,00 | r-g | 100,00 |
| 242 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-02-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m2 | 2 868,06 |
| 243 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00 | m3 | 205,91 |
| 244 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 823,65 |
| 245 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II - humus krotność= 1,00 | m3 | 147,08 |

8. Roboty montażowe ujęcie Podczerwone i sieć wodociągowa do ujęcia Czarny Dunajec

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-020-060 | Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich o grubości 15 cm - piasek, analogia krotność= 1,00 | m3 | 110,31 |
| 247 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-040-060 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: obsypka rury piaskiem, analogia krotność= 1,00 | m3 | 294,16 |
| 248 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 63 mm krotność= 1,00 | m | 12,80 |
| 249 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), łuki krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 250 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 63mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 251 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-030-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 90 mm krotność= 1,00 | m | 97,00 |
| 252 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 253 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 15,00 |
| 254 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), łuki krotność= 1,00 | złącze | 4,00 |
| 255 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-040-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm krotność= 1,00 | m | 634,60 |
| 256 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), łuki krotność= 1,00 | złącze | 15,00 |
| 257 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 75,00 |
| 258 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-020-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 259 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220103-01-020 | Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 80 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 260 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220103-01-020 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 50 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 261 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-02-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm, zwężka 100/80mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 262 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-02-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm, trójnik redukcyjny 100/50mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 263 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220105-01-020 | Odpowietrzniki wodociągowe zabudowane bezpośrednio w gruncie, o średnicy: 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 264 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41206-040-040 | Przewierty sterowany, rura osłonowa dwuwarstwowa PE100 SDR17 200mm, analogia krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 265 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-090-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 200 mm krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 266 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-09010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 200 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 6,00 |
| 267 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41210-010-020 | Manszety - zamknięcie rur ochronnych, analogia krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 268 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110101-020-020 | Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie. Obudowa z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 269 | wg nakładów rzeczowych KNNR 100201-030-060 | Elementy betonowe o objętości budowli 1,01-10,0 m3 - podbudowa pod schody terenowe krotność= 1,00 | m3 | 2,60 |
| 270 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110102-010-020 | Głowice studni wierconych dla rur stalowych i PVC. Głowice na rury wiertnicze stalowe o średnicy zewnętrznej 300 mm (113/4") - materiał stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 271 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110104-010-020 | Wodomierze studzienne DN50mm z nadajnikiem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 272 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110103-010-090 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektron.sygnalizatorami poziomu wody.Opuszczenie pompy głębinowej na głęb.15 m,śr.nominalna rury tłocznej 50 mm, z materiałem rur pompowych, rury pompowe stalowe nierdzewne kompletne z przejściówkami krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 273 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110103-010-090 | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektron.sygnalizatorami poziomu wody.Opuszczenie pompy głębinowej na głęb.15 m,śr.nominalna rury tłocznej 50 mm, z materiałem rur pompowych, rury pompowe stalowe nierdzewne kompletne z przejściówkami krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 274 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110103-050-090 | Dodatek za każdy 1,0 m różnicy długości rury tłocznej pompy głębinowej, o średnicy nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | kpl | 66,20 |
| 275 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092103-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych DN100mm krotność= 1,00 | m | 1,20 |
| 276 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092106-01-040 | Montaż rurociągów stalowych spawanych, nierdzewnych DN200mm krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 277 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-02-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 50mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 278 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092201-03-020 | Materiały do połączeń kołnierzowych rurociągów technologicznych o średnicy 80 mm, kołnierze i śruby stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 279 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN50mm, kolano krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 280 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN50mm, trójnik krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 281 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092102-01-040 | Montaż rurociągów stalowych, spawanych nierdzewnych DN50mm krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 282 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-05-020 | Montaż kształtek stalowych spawanych, nierdzewnych DN80mm, zwężka 80/50mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 283 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090101-05-171 | Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 57,0x4,5 mm,spoiny nie badane radiologicznie krotność= 1,00 | złącze | 23,00 |
| 284 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-090114-01-171 | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 88,9x4,5 mm,spoiny badane radiologicznie krotność= 1,00 | złącze | 9,00 |
| 285 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092606-02-020 | Montaż zaworów zwrotnych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 286 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-02-020 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 287 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092618-04-020 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy 80 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 288 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-030-020 | Instalacja probiercza, zawór odcinający z wylewką i króćcem do wspawania DN20mm, stal nierdzewna, analogia krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 289 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110208-010-020 | Instalacja do pomiaru ciśnienia, zawór odcinający, manometr tarczowy i króćiec do wspawania, stal nierdzewna, analogia krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 290 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41116-010-090 | Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych w studzienkach zawory odpowietrzające DN32mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 291 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41116-010-090 | Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych w studzienkach zawory odpowietrzające DN50mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 292 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092114-01-020 | Instalacja odpowietrzająco-kontrolna DN25mm z zaworem i króćcem do wspawania do głowicy studni, analogia krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 293 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 | 200 m | 3,70 |
| 294 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-020-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm krotność= 1,00 | próba | 5,00 |
| 295 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 | 200 m | 3,70 |
| 296 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 735,40 |

9. Roboty przygotowawcze i ziemne sieci ujęcie wody Czarny Dunajec

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe , analogia krotność= 1,00 | km | 0,32 |
| 298 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 | m2 | 320,00 |
| 299 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-02-050 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 320,00 |
| 300 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 188,28 |
| 301 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010605-01-149 | Odwodnienie wykopów, analogia krotność= 1,00 | r-g | 100,00 |
| 302 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 296,59 |
| 303 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. ręcz.o głęb.do 3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 krotność= 1,00 | m3 | 32,90 |
| 304 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-02-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m2 | 1 035,50 |
| 305 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00 | m3 | 32,90 |
| 306 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 296,59 |
| 307 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II - humus krotność= 1,00 | m3 | 62,00 |

10. Roboty montażowe ujęcie Czarny Dunajec, sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i opadowej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-020-060 | Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich o grubości 15 cm - piasek, analogia krotność= 1,00 | m3 | 47,07 |
| 309 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-040-060 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: obsypka rury piaskiem, analogia krotność= 1,00 | m3 | 141,21 |
| 310 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-050-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 125 mm krotność= 1,00 | m | 108,40 |
| 311 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), łuki krotność= 1,00 | złącze | 15,00 |
| 312 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 18,00 |
| 313 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-020-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 125 mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 314 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-03-020 | Kształtki z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 150 mm, bosokołnierzowe krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 315 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-03-020 | Kształtki z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 150 mm, nasuwki krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 316 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-03-020 | Kształtki z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 150 mm, trójnik 150/80mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 317 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220103-01-020 | Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 80 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 318 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-01-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 80 mm, prostka kołnierzowa krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 319 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-02-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm, nasuwka krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 320 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-02-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm, bosokołnierzowa krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 321 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220102-02-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm, trójnik 100/100mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 322 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220104-03-020 | Hydranty nadziemne o średnicy: 80 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 323 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220103-02-020 | Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 100 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 324 | wg nakładów rzeczowych KNR (ORGBUD) 9220103-03-020 | Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 150 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 325 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-090-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 200 mm krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 326 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41210-010-020 | Manszety - zamknięcie rur ochronnych, analogia krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 327 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110103-010-090 | Wymiana wyposażenia istniejących ujęć - pompy, niezbędna armatura, sterowanie i okablowanie, moduły sterownicze, zabezpieczenia przed suchobiegiem, aparatura zabezpieczająca i łączeniowa, analogia krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 328 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 | 200 m | 0,54 |
| 329 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-020-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 330 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 | 200 m | 0,54 |
| 331 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 108,40 |
| 332 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | m | 44,30 |
| 333 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-030-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 | m | 161,10 |
| 334 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110406-030-275 | Studzienki rewizyjne o średnicy 600 mm, właz żewliny typu B, analogia krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 335 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110406-050-275 | Studzienki rewizyjne o średnicy 600 mm, właz żewliny typu D z pierścieniem odciążającym, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 336 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180625-02-020 | Studzienki wodościekowe z osadnikiem i kratą typu przejazdowego krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 337 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150211-03-020 | Osadnik rynnowy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 338 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 110406-05-275 | Dostawa i montaż zbiornika na ścieki sanitarne pojemność 4,5m3, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 339 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-01-060 | Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm, B10 krotność= 1,00 | m3 | 3,00 |
| 340 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20601-030-050 | Jednowarstwowe izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej krotność= 1,00 | m2 | 30,00 |
| 341 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021925-01-125 | Elementy żelbetowe - osadnik wód opadowych i roztopowych -prefabrykowany, betonowy, kompletny, ściany zew, izolowane bitumicznie, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 342 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021925-01-125 | Elementy żelbetowe - separator wód opadowych i roztopowych -prefabrykowany, betonowy, kompletny, ściany zew, izolowane bitumicznie, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 343 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021925-01-125 | Elementy żelbetowe - odmulnik -prefabrykowany, betonowy, kompletny, ściany zew, izolowane bitumicznie, analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 344 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41610-010-172 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 | próba | 2,00 |
| 345 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41610-020-172 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 200 mm krotność= 1,00 | próba | 2,00 |

11. Doposażenie istn. słupa OSD linii 15kV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-120406-02-020 | Montaż elementów stalowych na słupie w linii z przewodami do 70 mm2 - doposażenie słupa na żerdzi wirowanej - konstrukcje wsporcze pod głowicę kablową i kabel krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 347 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129906-02-020 | Zeszyt 5/99. Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe, układ odłącznikowy - Odłączniko - uziemnik typ OUN III-24/4o-W-K-V z napędem ręcznym NR V u-10,5 w.II krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 348 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129925-03-043 | Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej SN, przekrój 70 mm2 krotność= 1,00 | km | 0,01 |

12. Słupowa stacja transformatorowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 349 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-120601-02-020 | Wykopy pod konstrukcje stacji, STS krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 350 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129909-03-020 | Zeszyt 5/99. Montaż stacji transformatorowych montowanych z elementów na żerdziach wirowanych - STSKpo 20/100 15/0,4kV, żerdź E10,5/17,5 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 351 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129911-02-020 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 352 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129905-01-090 | Zeszyt 5/99. Montaż ograniczników przepięć i kondensatorów na słupach i stacji transformatorowej, ogranicznik GXE-22 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 353 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129905-01-090 | Zeszyt 5/99. Montaż ograniczników przepięć i kondensatorów na słupach i stacji transformatorowej, ogranicznik GXO-0,66/5 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 354 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129906-02-020 | Zeszyt 5/99. Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe, układ odłącznikowy - ONIII-24/4 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 355 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129906-03-020 | Zeszyt 5/99. Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe, konstrukcja pod głowicę kablową - KG-7/1 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 356 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-150701-03-020 | Transformatory lub dławiki dla napięć do 30 kV, masa 1-3 t, ustawienie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 357 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-150701-04-020 | Transformatory lub dławiki dla napięć do 30 kV, masa 1-3 t, podłączenie przewodów krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 358 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021210-01-090 | Osłony przeciw ptakom, analogia krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 359 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-129910-01-090 | Zeszyt 5/99. Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych - RSW2/2,1++I z półpośrednim pomiarem energii krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 360 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-140506-09-020 | Montaż liczników energii elektrycznej dwutaryfowych, pomiar półpośredni i pośredni, 3 systemy pomiarowe - EQABP (ZMD-405 CT44) krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 361 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-140410-01-020 | Montaż przekładników pomiarowych suchych na wysokości powyżej poziomu podłogi na gotowej konstrukcji, przekładnik do 20 kg, do 2 podłączeń przewodów obwodów wtórnych krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 362 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-050-020 | Podłączanie przewodów do rozdzielnicy, analogia krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 363 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 364 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 365 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131311-01-020 | Transformator 2-uzwojeniowy gr. III badanie odbiorcze krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 366 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131303-07-020 | Przekładnik prądowy nn na do 1kV krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 367 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131301-02-020 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 10 pól krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 368 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131342-01-090 | Obwód pomiarowy lub napięciowy krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 369 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131332-06-020 | Licznik energii krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

13. Linia kablowa 15kV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-109951-04-060 | Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 58,50 |
| 371 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100301-01-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m krotność= 1,00 | m | 105,00 |
| 372 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100301-01-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m - przekrycie kabla krotność= 1,00 | m | 105,00 |
| 373 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100303-03-040 | Układanie rur ochronnych w wykopie, rura DVK 110 krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 374 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100303-03-040 | Układanie rur ochronnych w wykopie, rura SRS 110 krotność= 1,00 | m | 22,00 |
| 375 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-010-060 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 58,50 |
| 376 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100101-04-040 | Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - wiązka 3x (XUHAKXS 1x50mm2; 12/20kV) krotność= 1,00 | m | 105,00 |
| 377 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100113-03-040 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m - wiązka 3x (XUHAKXS 1x50mm2; 12/20kV) krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 378 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-109944-08-040 | Zeszyt 8/9 1994r, Układanie kabli energetycznych na słupach betonowych, kabel wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa, do 3 kg/m - wiązka 3x (XUHAKXS 1x50mm2; 12/20kV) krotność= 1,00 | m | 18,00 |
| 379 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100614-03-020 | Montaż głowic napowietrznych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, jednożyłowych, z żyłami Al, 20 kV, do 120 mm2 - zestaw głowic POLT D24/1XO na słupie linii SN krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 380 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100614-03-020 | Montaż głowic napowietrznych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, jednożyłowych, z żyłami Al, 20 kV, do 120 mm2 - zestaw głowic POLT D24/1XO na konstrukcji stacji krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 381 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18464606-01-108 | Badanie linii kablowych, SN krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |

14. Linia kablowa nN-WLZ zasilania SUW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 1,60 |
| 383 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, 10cm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 384 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m - przykrycie kabla 10cm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 385 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-010-060 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 1,60 |
| 386 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-011-021 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 60 mm krotność= 1,00 | otwór | 12,00 |
| 387 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50114-080-020 | Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 388 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50114-060-020 | Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 21 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 389 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-040-040 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią - YKY 4x35 krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 390 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-030-040 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - YKY 4x35 krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 391 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-040-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0 kg/m - YKY 4x35 krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 392 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-010-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 393 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-050-020 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2 krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 394 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18464606-02-108 | Badanie linii kablowych, NN krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |

15. Montaż prefabrykatów - rozdzielnia główna RG400/230 Budynek SUW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 395 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51201-040-020 | Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M 10, ściana krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 396 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-090-020 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 150 kg - Rozdzielnica RG wyposażona, kompletna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 397 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-090-020 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 150 kg - bateria KMD 10kVar 400V krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 398 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30304-010-060 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,11 |
| 399 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-010-020 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg - wtyczka odbiornikowa trójfazowa 100A 3P+N+Z w obudowie izolacyjnej wtynkowej IP-X4 z drzwiczkami krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 400 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - YDY 2x2,5 krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 401 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-040-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0 kg/m - YKY 5x35 krotność= 1,00 | m | 26,00 |
| 402 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-010-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 403 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-050-020 | Podłączanie przewodów do rozdzielnicy, analogia krotność= 1,00 | 1 szt | 60,00 |
| 404 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131301-03-020 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 405 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131317-01-020 | Bateria kondensatora 3-fazowego, do 100kVAr krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 406 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131303-07-020 | Przekładnik prądowy nn na do 1kV krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

16. Instalacje oświetlenia gniazd wtykowych i wentylacji SUW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle krotność= 1,00 | szt | 72,00 |
| 408 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-060-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, 2x36W IPX4 krotność= 1,00 | kpl | 17,00 |
| 409 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-060-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, 2x36W IPX5 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 410 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-060-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, 1x36W IPX5 krotność= 1,00 | kpl | 6,00 |
| 411 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-060-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, 2x18W IPX4 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 412 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50504-020-090 | Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana - 18W IPX5 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 413 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-011-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle krotność= 1,00 | szt | 35,00 |
| 414 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-060-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 415 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 416 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-020-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójne krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 417 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej 1-biegunowy krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 418 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-040-020 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej schodowy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 419 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 podwójne krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 420 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-020-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 pojedyncze krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 421 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 400V 3P+N+Z IP40 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 422 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 400V 3P+N+Z IP40 z wyłącznikiem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 423 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-010-020 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujnik zmierzchowy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 424 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-060-020 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - skrzynki sterownicze "nSW" krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 425 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle krotność= 1,00 | m | 240,00 |
| 426 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 260,00 |
| 427 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,10 |
| 428 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-050-021 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi 25 mm krotność= 1,00 | otwór | 6,00 |
| 429 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50114-060-020 | Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 21 mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 430 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 YDY 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 180,00 |
| 431 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-020-040 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5 mm2 YDY 3x2,5 krotność= 1,00 | m | 190,00 |
| 432 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 YDY 4x1,5 krotność= 1,00 | m | 96,00 |
| 433 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 YDY 5x1 krotność= 1,00 | m | 22,00 |
| 434 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-030-040 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 YDY 5x2,5 krotność= 1,00 | m | 138,00 |
| 435 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51206-010-020 | Podłączenie silników w obudowie specjalnej, przewód lub kabel Cu do 6 mm2 - wentylatory, sprężarka krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 436 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-010-020 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 340,00 |
| 437 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50602-020-040 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 438 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50611-050-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm2 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 439 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50602-040-040 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem LY16 DY10 krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 440 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51204-020-020 | Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 60,00 |
| 441 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50613-030-020 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 500 mm krotność= 1,00 | szt | 30,00 |
| 442 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51102-040-020 | Konstrukcje wsporcze, masa do 2 kg, 2 mocowania - szyna GSW krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 443 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 13,00 |
| 444 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 11,00 |
| 445 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-040-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 1,00 |
| 446 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 447 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ochrony, skuteczność ochrony, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 448 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ochrony, skuteczność ochrony, pomiar każdy następny krotność= 1,00 | szt | 46,00 |
| 449 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131306-02-020 | Skrzynka przyłączeniowa lub bezpiecznikowa, bez względu na typ skrzynki krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 450 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 451 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna krotność= 1,00 | próba | 11,00 |

17. Instalacje odgromowe Budynek SUW i zbiorniki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-050-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur do 22mm, w cegle krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 453 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50102-050-040 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi do 19 mm krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 454 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 455 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-030-040 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe - w rurkach p/t krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 456 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-020-040 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 457 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-030-040 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 458 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50605-020-040 | Uziomy powierzchniowe poziome - uziom fundamentowy Fe/Zn 30x4 krotność= 1,00 | m | 96,00 |
| 459 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50612-060-020 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 460 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50615-050-090 | Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, Iglica h=1,2m krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 461 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50611-010-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2 krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 462 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50611-011-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt Fi do 10 mm krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 463 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50611-050-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm2 krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 464 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-030-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 465 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-040-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny krotność= 1,00 | szt | 5,00 |

18. Instalacja siły, sterownia i sygnalizacji. Budynek SUW ciąg Podczerwone, zbiorniki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51201-050-020 | Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M 10, strop krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 467 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-140101-06-020 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 250 kg - Szafa automatyki RSA1 400/230V (dostawa kompleksowa wraz z technologią) krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 468 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060104-07-020 | Montaż sterownika PLC zdemontowanego na czas transportu, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 469 | wg nakładów rzeczowych EM-010109-17-020 | Montaż UPS zdemontowanego na czas transportu, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 470 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-050-020 | Podłączanie przewodów do rozdzielnicy, analogia krotność= 1,00 | szt | 240,00 |
| 471 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-030-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie krotność= 1,00 | szt | 160,00 |
| 472 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51101-020-020 | Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania krotność= 1,00 | szt | 80,00 |
| 473 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51105-080-040 | Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 474 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-011-021 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 40 mm krotność= 1,00 | otwór | 4,00 |
| 475 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50114-070-020 | Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 29 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 476 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50105-010-040 | Rury winidurowe układane w ciągach wielokrotnych, na betonie, cegle, gazobetonie, Fi 18 krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 477 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080402-01-899 | Układ sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora MAC-3 krotność= 1,00 | układ | 4,00 |
| 478 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080103-01-899 | Układ do pomiarów przepływu, różnicy ciśn. lub poziom z zastosowaniem miernika zabudowanego na konstrukcji - sonda hydrostatyczna krotność= 1,00 | układ | 2,00 |
| 479 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-030-040 | Układanie kabli i przewodów, przewody do 2,0 kg/m YDY5x10 krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 480 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m - YKY 4x2,5 krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 481 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m - 2YSLCY-J 4x2,5 krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 482 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m - YKY 4x1,5 krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 483 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli i przewodów, przewody 0,5 kg/m - YDY 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 150,00 |
| 484 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli i przewodów, przewody 0,5 kg/m - YDY 5x2,5 krotność= 1,00 | m | 120,00 |
| 485 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSY 14x1 krotność= 1,00 | m | 26,00 |
| 486 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKY 5x1,5 krotność= 1,00 | m | 102,00 |
| 487 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100509-05-020 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Cu, kabel wielożyłowy, do 25 mm2 - SMOE81140 domufowanie kabla sygnalizacyjnego 5x1,5 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 488 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKY 5x1 krotność= 1,00 | m | 60,00 |
| 489 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLYekw 7x1 krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 490 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLYekw 2x2x1 krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 491 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLYekw 2x1 krotność= 1,00 | m | 180,00 |
| 492 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YDY 3x1 krotność= 1,00 | m | 110,00 |
| 493 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YDY 2x1 krotność= 1,00 | m | 60,00 |
| 494 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLY 1x2x1 krotność= 1,00 | m | 60,00 |
| 495 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze L2-BUS krotność= 1,00 | m | 26,00 |
| 496 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 2, 3-żyłowy, do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 497 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-090-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4, 5-żyłowy, do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 22,00 |
| 498 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-010-020 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 6 mm2 krotność= 1,00 | szt | 68,00 |
| 499 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-011-020 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 500 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-020-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 2-4-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 50,00 |
| 501 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-030-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 502 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-040-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 9-16-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 503 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-010-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, dodatek za obróbke kabla ekranowanego krotność= 1,00 | szt | 26,00 |
| 504 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131301-03-020 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 505 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 8,00 |
| 506 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 5,00 |
| 507 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 2, 3, 4-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 26,00 |
| 508 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-040-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 6,00 |
| 509 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-060-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7, 10-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 1,00 |
| 510 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 511 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ochrony, skuteczność ochrony, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 512 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ochrony, skuteczność ochrony, pomiar każdy następny krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 513 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 514 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna krotność= 1,00 | próba | 5,00 |

19. Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji. Budynek SUW Ciąg Czarny Dunajec

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51201-050-020 | Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M 10, strop krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 516 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-140101-06-020 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 250 kg - Szafa automatyki RSA2 400/230V (dostawa kompleksowa wraz z technologią) krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 517 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060104-07-020 | Montaż sterownika PLC zdemontowanego na czas transportu, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 518 | wg nakładów rzeczowych EM-010109-17-020 | Montaż UPS zdemontowanego na czas transportu, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 519 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-050-020 | Podłączenie przewodów do rozdzielnicy, za każde rozpoczęte 10 szt. powyżej pierwszych 20 szt. analogia krotność= 1,00 | szt | 200,00 |
| 520 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-030-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie krotność= 1,00 | szt | 120,00 |
| 521 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51101-020-020 | Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania krotność= 1,00 | szt | 60,00 |
| 522 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51105-080-040 | Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 523 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50105-010-040 | Rury winidurowe układane w ciągach wielokrotnych, na betonie, cegle, gazobetonie, Fi 18 krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 524 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-030-040 | Układanie kabli i przewodów, przewody do 2,0 kg/m YDY5x10 krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 525 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m - YKY 4x2,5 krotność= 1,00 | m | 45,00 |
| 526 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m - 2YSLCY-J 4x2,5 krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 527 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli i przewodów, przewody 0,5 kg/m - YDY 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 160,00 |
| 528 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli i przewodów, przewody 0,5 kg/m - YDY 5x2,5 krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 529 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKY 5x1 krotność= 1,00 | m | 52,00 |
| 530 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLYekw 7x1 krotność= 1,00 | m | 26,00 |
| 531 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLYekw 2x2x1 krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 532 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLYekw 2x1 krotność= 1,00 | m | 98,00 |
| 533 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YDY 2x1 krotność= 1,00 | m | 38,00 |
| 534 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLY 1x2x1 krotność= 1,00 | m | 22,00 |
| 535 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze L2-BUS krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 536 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 2, 3-żyłowy, do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 537 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-090-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4, 5-żyłowy, do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 538 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-010-020 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 6 mm2 krotność= 1,00 | szt | 48,00 |
| 539 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-011-020 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 540 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-020-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 2-4-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 541 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-030-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 542 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-010-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, dodatek za obróbke kabla ekranowanego krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 543 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131301-03-020 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 544 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 8,00 |
| 545 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 5,00 |
| 546 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 2, 3, 4-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 26,00 |
| 547 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-040-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 6,00 |
| 548 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-060-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7, 10-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 1,00 |
| 549 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 550 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ochrony, skuteczność ochrony, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 551 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ochrony, skuteczność ochrony, pomiar każdy następny krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 552 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 553 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna krotność= 1,00 | próba | 5,00 |

20. Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji ujęcia CD2 i CD3 Ciąg Podczerowne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 554 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50403-030-020 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - szafy sterownicze pomp, dostawa kompleksowa wraz z pompami krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 555 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-010-060 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 200,66 |
| 556 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m krotność= 1,00 | m | 686,00 |
| 557 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m - przykrycie kabla/rury osłonowej krotność= 1,00 | m | 686,00 |
| 558 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-010-060 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 200,66 |
| 559 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | Ułożenie rur osłonowych do Fi 140 mm PE 110mm krotność= 1,00 | m | 18,00 |
| 560 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50724-010-060 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 4,00 |
| 561 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50723-020-040 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w wiązce) - PE 110mm 24m+16m krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 562 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-011-021 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 40 mm krotność= 1,00 | otwór | 2,00 |
| 563 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50114-070-020 | Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 29 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 564 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-040-040 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią YKY 5x25 krotność= 1,00 | m | 570,00 |
| 565 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-020-040 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią YKY 5x6 krotność= 1,00 | m | 98,00 |
| 566 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-020-040 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią YKSY 10x1,5 krotność= 1,00 | m | 1 224,00 |
| 567 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-030-040 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m YKY 5x25 krotność= 1,00 | m | 58,00 |
| 568 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m YKY 5x6 krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 569 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m YKSY 10x1,5 krotność= 1,00 | m | 116,00 |
| 570 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-040-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0 kg/m - YKY 5x25 krotność= 1,00 | m | 42,00 |
| 571 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-020-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0 kg/m YKSY 10x1,5 krotność= 1,00 | m | 90,00 |
| 572 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m - YKY 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 573 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLY 1x2x1 krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 574 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-010-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 575 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-050-020 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 576 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 2, 3-żyłowy, do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 577 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-040-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 9-16-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 578 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-020-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 2-4-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 579 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131301-01-020 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 580 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 2,00 |
| 581 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 2,00 |
| 582 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18464606-02-108 | Badanie linii kablowych, NN krotność= 1,00 | pomiar | 2,00 |
| 583 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 2, 3, 4-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 4,00 |
| 584 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-060-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7, 10-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 2,00 |

21. Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji, Ujęcia S1 do S4 Czarny Dunajec

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 585 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-250622-10-090 | Demontaż aparatury istniejącej szafy sterowniczej ujęcia, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 586 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-080205-01-020 | Montaż modułów starujących pomp, zabezpieczeń przed suchobiegiem i aparatury łączeniowej i zabezpieczającej dostarczanych z pompami w ramach dostawy kompleksowej krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 587 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060 | Kopanie rowów dla rur i kabli, ręcznie, grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 47,94 |
| 588 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m krotność= 1,00 | m | 141,00 |
| 589 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m - przykrycie kabli/rury osłonowej krotność= 1,00 | m | 141,00 |
| 590 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-020-060 | Zasypanie rowów dla rur i kabli, ręcznie, grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 47,94 |
| 591 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | Ułożenie rur osłonowych do Fi 140 mm PE 110mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 592 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-011-021 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 40 mm krotność= 1,00 | otwór | 4,00 |
| 593 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50114-070-020 | Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 29 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 594 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-020-040 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią YKY 5x4 krotność= 1,00 | m | 340,00 |
| 595 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-020-040 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią YKSY 10x1,5 krotność= 1,00 | m | 340,00 |
| 596 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m YKY 5x4 krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 597 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m YKSY 10x1,5 krotność= 1,00 | m | 116,00 |
| 598 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-020-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0 kg/m YKY 5x4 krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 599 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-020-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0 kg/m YKSY 10x1,5 krotność= 1,00 | m | 116,00 |
| 600 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m - YKY 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 208,00 |
| 601 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSLY 1x2x1 krotność= 1,00 | m | 208,00 |
| 602 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-090-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 603 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 2, 3-żyłowy, do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 604 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-040-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 9-16-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 605 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50727-020-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 2-4-żyłowy krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 606 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18131301-02-020 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 10 pól krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 607 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 4,00 |
| 608 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 4,00 |
| 609 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 18464606-02-108 | Badanie linii kablowych, NN krotność= 1,00 | pomiar | 4,00 |
| 610 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 2, 3, 4-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 8,00 |
| 611 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-060-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7, 10-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 4,00 |

22. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 612 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-020-020 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg, stalowy S70 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 613 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-020-090 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7 m, przewody kabelkowe YDY 3x1,5 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 614 | wg nakładów rzeczowych KNNR 91004-020-090 | Przewody izolowane w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach oraz na linkach nośnych przewieszek, wymiana przewodów w latarniach o wysokości do 7 m YDY 3x1,5 krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 615 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-010-020 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa z lampą sodową 70W krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 616 | wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-010-090 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika - oprawa z lampą sodową 70W krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 617 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90801-070-040 | Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 2,0 kg/m, kategoria gruntu I-II krotność= 1,00 | m | 56,00 |
| 618 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 39,78 |
| 619 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | Ułożenie rur osłonowych do Fi 140 mm krotność= 1,00 | m | 23,00 |
| 620 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m krotność= 1,00 | m | 130,00 |
| 621 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m - przykrycie kabla krotność= 1,00 | m | 130,00 |
| 622 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-020-060 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 39,78 |
| 623 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią YKY 3x2,5 krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 624 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-020-040 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią YKY 4x2,5 krotność= 1,00 | m | 113,00 |
| 625 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-010-040 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m YKY 3x2,5 krotność= 1,00 | m | 13,00 |
| 626 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m YKY 4x2,5 krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 627 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m YKY 3x2,5 krotność= 1,00 | m | 33,00 |
| 628 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-020-040 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0 kg/m YKY 4x2,5 krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 629 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50605-020-040 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 630 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-090-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-4-żyłowy, do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 631 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 632 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-4-żyłowy krotność= 1,00 | odcinek | 6,00 |
| 633 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 634 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ochrony, skuteczność ochrony, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 635 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ochrony, skuteczność ochrony, pomiar każdy następny krotność= 1,00 | szt | 5,00 |

23. Instalacja antywłamaniowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 636 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-050-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur do 22mm, w cegle krotność= 1,00 | m | 90,00 |
| 637 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50102-050-040 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi do 19 mm krotność= 1,00 | m | 90,00 |
| 638 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 90,00 |
| 639 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,07 |
| 640 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-050-021 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi 25 mm krotność= 1,00 | otwór | 6,00 |
| 641 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50114-060-020 | Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 21 mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 642 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50201-010-040 | Przewody izolowane wciagane do rur krotność= 1,00 | m | 260,00 |
| 643 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061601-10-020 | Zainstalowanie centralek CS, podłoże z cegły - alarmowa włamaniowa krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 644 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061602-02-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SA na gotowym podłożu z podłączeniem, manipulator centrali krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 645 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061602-09-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SA na gotowym podłożu z podłączeniem - akumulator krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 646 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-250709-01-020 | Montaż i uruchamianie radiotelefonów - zestaw zdalnego przekazu sygnału do sieci telefonii komórkowej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 647 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061613-02-020 | Instalowanie czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w cegle, czujki ruchowe krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 648 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061613-06-020 | Instalowanie czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych śrubami M6 w konstrukcji stalowej - czujki drzwiowe krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 649 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061602-03-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SA na gotowym podłożu z podłączeniem, sygnalizatory krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 650 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061614-01-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 651 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061604-03-020 | Programowanie linii dozorowych SA w centralkach i przystawkach, (alarm 2-stopniowy) krotność= 1,00 | szt | 16,00 |

24. Instalacja monitoringu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 652 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 653 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-060-020 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - - obwody 12V DC krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 654 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50715-010-040 | Układanie kabli, kable 0,5 kg/m sygnalizacyjne i sterownicze YKSY krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 655 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50212-010-040 | układanie przewodów - konc. 75 Ohm krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 656 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060710-02-020 | Montaż na kablach współosiowych wtyków, średnica kabla 5-10 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 657 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-080-020 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 658 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01 050102-020 | Montaż uchwytu kamery, analogia krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 659 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01 0501-01-020 | Montaż kamery z obiektywem - analogia krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 660 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01 0503-04-020 | Montaż rejestratora obrazu - analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 661 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061602-09-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SA na gotowym podłożu z podłączeniem - zasilacz krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 662 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060501-01-111 | Uruchomieniem i testowanie systemu - analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

25. Zbiornik, budynek technologiczny i ujęcie Czarny Dunajec - zagospodarowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 663 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 664 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-02-050 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 665 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-020-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim krotność= 1,00 | km | 0,06 |
| 666 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV dostawa ziemi na nasyp krotność= 1,00 | m3 | 63,80 |
| 667 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV dostawa ziemi na nasyp, z zakupem ziemi, analogia krotność= 1,00 | m3 | 311,20 |
| 668 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność= 1,00 | m3 | 1 500,00 |
| 669 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110702-010-050 | Umocnienie podłoża włókniną, analogia krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 670 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96), z zakupem i dostawą ziemi, analogia krotność= 1,00 | m3 | 375,00 |
| 671 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 300,00 |
| 672 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10311-040-060 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 75,00 |
| 673 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10526-010-060 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim krotność= 1,00 | m3 | 100,00 |
| 674 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 675 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 676 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-05-050 | Wykonanie trawników siewem z nawożeniem. Grunt kat.III krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 677 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-030-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego krotność= 1,00 | m2 | 238,00 |
| 678 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 143,50 |
| 679 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-030-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm krotność= 1,00 | m2 | 285,60 |
| 680 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 293,40 |
| 681 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-030-050 | Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 234,70 |
| 682 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 176,00 |
| 683 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-060-050 | Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 82,70 |
| 684 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 109,50 |
| 685 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-070-050 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 109,50 |
| 686 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-02010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem krotność= 1,00 | m2 | 82,00 |
| 687 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-040-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 85,00 |
| 688 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021916-01-060 | Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm, B10 krotność= 1,00 | m3 | 4,45 |
| 689 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20102-010-050 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych przy użyciu żurawia samochodowego krotność= 1,00 | m2 | 25,80 |
| 690 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20102-030-050 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ścian prostych przy użyciu żurawia samochodowego krotność= 1,00 | m2 | 159,00 |
| 691 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20601-030-050 | Jednowarstwowe izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej krotność= 1,00 | m2 | 47,30 |
| 692 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20104-010-034 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm krotność= 1,00 | t | 0,01 |
| 693 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20104-040-034 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm krotność= 1,00 | t | 0,82 |
| 694 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20109-030-060 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą. Ławy i stopy fundamentowe, beton C25/30 krotność= 1,00 | m3 | 37,40 |
| 695 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20601-060-050 | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem smołowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym krotność= 1,00 | m2 | 162,00 |
| 696 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21602-02010-040 | Ogrodzenia, kompletny system dostosowanie - uzupełnienie do istniejącego, analogia krotność= 1,00 | m | 51,30 |
| 697 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-11-090 | Brama 3,5m z zamkiem, analogia krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 698 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210101-01-060 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci.Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy w tym gruz z rozbiórek dróg krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 699 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210101-04-060 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 700 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210101-05-060 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km krotność= 1,00 | m3 | 285,00 |

26. Ujęcie Podczerwone - zagospodarowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV dostawa ziemi na nasyp krotność= 1,00 | m3 | 193,00 |
| 702 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność= 1,00 | m3 | 772,00 |
| 703 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110702-010-050 | Umocnienie podłoża włókniną, analogia krotność= 1,00 | m2 | 180,00 |
| 704 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 193,00 |
| 705 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 181,80 |
| 706 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10311-040-060 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 20,20 |
| 707 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |
| 708 | wg nakładów rzeczowych KNNR 100201-030-060 | Elementy betonowe o objętości budowli 1,01-10,0 m3 - podbudowa pod schody terenowe krotność= 1,00 | m3 | 6,00 |
| 709 | wg nakładów rzeczowych KNNR 101604-020-040 | Schody betonowe, prefabtykowane na skarpach krotność= 1,00 | m | 10,80 |
| 710 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-110401-09-060 | Wykonanie narzutu żwir filtracyjny. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami krotność= 1,00 | m3 | 9,00 |
| 711 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10514-010-050 | Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi - typu mała krata krotność= 1,00 | m2 | 102,50 |
| 712 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |
| 713 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-05-050 | Wykonanie trawników siewem z nawożeniem. Grunt kat.III krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |
| 714 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-11-090 | Demontaż istniejącej i montaż w jej miejscu nowej bramy 3,5m z zamkiem, analogia krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 715 | wg nakładów rzeczowych KNR (KNP) 03181813-0101-040 | Ogrodzenie z siatki w ramach stalowych na słupach stalowych osadzonych w gotowym fundamencie lub cokole -remont, analogia krotność= 1,00 | m | 382,00 |
| 716 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210101-01-060 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy w tym gruz z rozbiórek dróg krotność= 1,00 | m3 | 5,00 |
| 717 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210101-04-060 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km krotność= 1,00 | m3 | 5,00 |
| 718 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210101-05-060 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km krotność= 1,00 | m3 | 95,00 |